## Kosztorys uproszczony
Zamawiający |  |  | Grupa Zarządzająca Pomerania S.A.
Wykonawca
Umowa |  |  | „Remont czwartego piętra w części istniejącego budynku położonego przy al. Generała Józefa Hallera 245 w Gdańsku, działka nr 214/5, obręb geodezyjny 034”
PRZEDMIAR ROBÓT
Ośrodek Wypoczynkowy Pomeranka
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 Branża Ogólnobudowlana
1.1 Roboty przygotowawcze
1 | KNR 4-04 0901/06 |  |  | Ustawienie rynny systemowej do gruzu wraz z jej rozbiórką po zakończeniu robót demontażowych | m | 15 |  | 0
2 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Demontaż istniejących szaf, łózek, gniazdek, włączników, rozdzielnic elektrycznych i drzwi na korytarz z zabezpieczeniem i przeniesieniem do wyznaczonego pokoju | kpl. | 15 |  | 0
3 | kalkulacja indywidualna |  |  | Zabezpieczenie istniejących podłóg i stref w ciagach komunikacyjnych np. folią | m2 | 200 |  | 0
4 | kalkulacja indywidualna |  |  | Zabezpieczenie istniejących systemów na czas trwania prac, sprawdzenie skuteczności i poprawności działania systemów po zakończonych pracach dla całego budynku | kpl | 1 |  | 0
5 | kalkulacja indywidualna |  |  | Zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej | kpl. | 15 |  | 0
6 | kalkulacja indywidualna |  |  | Zabezpieczenie klatek schodowych, wydzielenie stałej przegrody | kpl. | 1 |  | 0
7 | kalkulacja indywidualna |  |  | Przeniesienie łóżek | szt. | 45 |  | 0
|  |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
1.2 Wyburzenia i rozbiórki
8 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Delikatny demontaż ościeżnicy drzwiowej wraz ze skrzydłem drzwiowym do ponownego montażu | szt | 15 |  | 0
9 | KNR-W 4-01 0353/04 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 15 |  | 0
10 | KNR-W 4-01 0353/09 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt | 15 |  | 0
11 | KNR-W 4-01 0346/03 |  |  | Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 107.6 |  | 0
12 | KNR-W 4-01 0346/06 |  |  | Rozebranie ścianek z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 1.01 |  | 0
13 | KNR-W 4-01 1202/08 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2 | 624.45 |  | 0
14 | NNRNKB 7 1134/02.1 |  |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | m2 | 624.45 |  | 0
15 | KNR-W 4-01 0812/05 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m2 | 41.2 |  | 0
16 | KNR-W 4-01 0818/05 |  |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 347.23 |  | 0
17 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Rozebranie istniejących warstw posadzkowych na lepiku | m2 | 324.81 |  | 0
18 | KNR K-21 0103/01 |  |  | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni betonowych poziomych o grubości około 5mm | m2 | 324.81 |  | 0
19 | KNR-W 4-01 0338/03 |  |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 19.6 |  | 0
20 | KNR K-44 0101/02 |  |  | Montaż nadproży prefabrykowanych o długości 150cm | szt | 14 |  | 0
21 | KNR-W 4-01 0331/02 |  |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m2 | 29.4 |  | 0
22 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię, bieżące utrzymanie porządku | kpl. | 1 |  | 0
23 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Wywóz i utylizacja kontenerami systemowymi gruzu i śmieci budowlanych z budowy | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Wyburzenia i rozbiórki |  |  |  | 0
1.3 Ściany w pokojach i łazience
24 | KNR 0-14 2010/02 |  |  | Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym | m2 | 66.22 |  | 0
25 | KNR 0-14 2010/06 |  |  | Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym | m2 | 24.76 |  | 0
26 | KNR AT-12 0103/07 |  |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyńczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę - płyta OSB | m2 | 24.76 |  | 0
27 | KNR-W 4-01 0713/03.2 |  |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach | m2 | 624.45 |  | 0
28 | KNR-W 2-02 0127/03 |  |  | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm | m2 | 33.88 |  | 0
29 | KNR-W 2-02 2011/02 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 582.85 |  | 0
30 | KNR-W 2-02 2011/07 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian | m2 | 582.85 |  | 0
31 | KNR-W 2-02 2011/05 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | m2 | 41.63 |  | 0
32 | KNR-W 2-02 0830/02 |  |  | Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 84.7 |  | 0
33 | KNR-W 2-02 0830/07 |  |  | Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe | m | 194.7 |  | 0
34 | KNR AT-22 0101/02 |  |  | Gruntowanie jednokrotne podłoża pod ceramiczne okładziny ścienne preparatem akrylowym | m2 | 36.96 |  | 0
35 | KNR AT-22 0106/06 |  |  | Dodatki i potrącenia do prac okładzinowych - naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek | m2 | 55.2 |  | 0
36 | KNR AT-22 0204/07.5 |  |  | Okładziny ścian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z płytek o regularnych kształtach 30x60cm | m2 | 36.96 |  | 0
37 | KNR AT-22 0205/02.1 |  |  | Okładziny ścian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z płytek o regularnych kształtach 20x20cm układanych we wzory | m2 | 18.24 |  | 0
38 | KNNR-W 2 1402/05 |  |  | Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem | m2 | 84.7 |  | 0
39 | KNNR-W 2 1402/03 |  |  | Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną | m2 | 582.82 |  | 0
40 | KNR AT-23 0103/05 |  |  | Dodatek do prac okładzinowych podłogowych za ręczne przycinanie w linii prostej | m | 42 |  | 0
41 | KNR AT-23 0216/05 |  |  | Cokoliki przyścienne o wysokości 10cm z kształtek cokołowych o długości do 28cm układane na zaprawie cienkowarstwowej | m | 42 |  | 0
42 | KNR 4-01 0819/15 |  |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 20.16 |  | 0
43 | KNR AT-22 0101/01 |  |  | Oczyszczenie i zmycie podłoża pod ceramiczne okładziny ścienne | m2 | 20.16 |  | 0
44 | KNR AT-23 0101/01 |  |  | Oczyszczenie i zmycie podłoża pod okładziny podłogowe | m2 | 6 |  | 0
45 | KNR AT-22 0101/02 |  |  | Gruntowanie jednokrotne podłoża pod ceramiczne okładziny ścienne preparatem akrylowym | m2 | 20.16 |  | 0
46 | KNR AT-23 0101/02 |  |  | Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe okładzin podłogowych | m2 | 6 |  | 0
47 | KNR AT-22 0101/04 |  |  | Naprawa przez szpachlowanie warstwą grubości 1mm podłoża pod ceramiczne okładziny ścienne | m2 | 20.16 |  | 0
48 | KNR AT-22 0101/05 dopłata 10x |  |  | Naprawa przez szpachlowanie podłoża pod ceramiczne okładziny ścienne - pogrubienie warstwy szpachli o 1mm | m2 | 20.16 |  | 0
49 | KNR 4-01 0819/05 |  |  | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych terakotowych o wymiarach 20x20cm - pierwsza płytka | płytkę | 14 |  | 0
50 | KNR 4-01 0819/06 |  |  | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych terakotowych o wymiarach 20x20cm - każda następna płytka | płytkę | 136 |  | 0
51 | KNR 4-01 0819/01 |  |  | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 60x30cm - pierwsza płytka | płytkę | 14 |  | 0
52 | KNR 4-01 0819/02 |  |  | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 60x30cm - każda następna płytka | płytkę | 98 |  | 0
|  |  |  | Ściany w pokojach i łazience |  |  |  | 0
1.4 Ściany w korytarzu
53 | KNR 9-03 0502/04 |  |  | Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej | m2 | 33.88 |  | 0
54 | KNR 9-03 0101/06.4 |  |  | Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym | m2 | 33.88 |  | 0
55 | KNR-W 2-02 2011/02 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 33.88 |  | 0
56 | NNRNKB 7 1134/02.1 |  |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych | m2 | 217.8 |  | 0
57 | KNNR-W 2 1402/03 |  |  | Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną | m2 | 217.8 |  | 0
58 | KNR-W 4-01 0809/12 |  |  | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu na kleju z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm | m2 | 2.7 |  | 0
59 | KNR AT-23 0216/05 |  |  | Cokoliki przyścienne o wysokości 10cm z kształtek cokołowych o długości do 28cm układane na zaprawie cienkowarstwowej | m | 99 |  | 0
|  |  |  | Ściany w korytarzu |  |  |  | 0
1.5 Sufity w pokojach i łazience
60 | KNNR-W 3 0515/06 - analogia |  |  | Rozebranie podsufitek z płyt GK (na łączeniu pokój - łazienka) | m2 | 74.928 |  | 0
61 | KNR 0-14 2012/01 |  |  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD (na styku pokój łazienka) | m2 | 61.488 |  | 0
62 | KNR K-04 0305/06.2 |  |  | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych (na styku pokój łazienka) | m2 | 61.488 |  | 0
63 | KNNR-W 2 1402/05 |  |  | Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem (na styku pokój łazienka) | m2 | 61.488 |  | 0
64 | KNR 0-14 2012/03 |  |  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 332.124 |  | 0
65 | KNR K-04 0305/06.2 |  |  | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 332.124 |  | 0
66 | KNNR-W 2 1402/05 |  |  | Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem | m2 | 332.124 |  | 0
|  |  |  | Sufity wpokojach i łazience |  |  |  | 0
1.6 Posadzki w pokojach
67 | NNRNKB 7 1130/01.2 |  |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) | m2 | 324.81 |  | 0
68 | NNRNKB 7 1130/03.2 dopłata 10x |  |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) | m2 | 324.81 |  | 0
69 | KNR AT-23 0101/02 |  |  | Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe okładzin podłogowych | m2 | 324.81 |  | 0
70 | KNR-W 4-01 1216/01 |  |  | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 347.23 |  | 0
71 | NNRNKB 8 1136/01 |  |  | Posadzki z paneli podłogowych układane na klej | m2 | 347.23 |  | 0
72 | KNNR 7 0507/04 |  |  | Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające | szt | 30 |  | 0
73 | KNNR-W 2 1206/05 |  |  | Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | 378 |  | 0
74 | KNR-W 2-02 0609/05 |  |  | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt pilśniowych porowatych na sucho gr. 19mm | m2 | 131.26 |  | 0
75 | KNR-W 2-02 0609/06 |  |  | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr 10mm | m2 | 23.54 |  | 0
76 | KNR-W 2-02 0609/05 |  |  | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt pilśniowych porowatych na sucho gr 10mm | m2 | 111.27 |  | 0
77 | KNR-W 2-02 0609/06 |  |  | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr 12mm | m2 | 43.49 |  | 0
78 | KNR-W 2-02 0609/05 |  |  | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt pilśniowych porowatych na sucho gr 12mm | m2 | 65.09 |  | 0
|  |  |  | Posadzki w pokojach |  |  |  | 0
1.7 Drzwi i okna
79 | KNR-W 2-02 1027/02 |  |  | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2 | m2 | 32.34 |  | 0
80 | KNR-W 2-02 1027/02 |  |  | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2 - drzwi wewnętrzne | m2 | 28.35 |  | 0
81 | KNR-W 2-02 2104/02.2 Analogia |  |  | Parapety, półki i lady okładzinowe gotowych elementów płyt wiórowych laminowanych gr 2,7 cm | m | 42.75 |  | 0
82 | kalkulacja indywidualna |  |  | Zakup i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych do łazienek (Pol-Skone szer. 80 cm) | szt. | 15 |  | 0
|  |  |  | Drzwi i okna |  |  |  | 0
|  |  |  | Branża Ogólnobudowlana |  |  |  | 0
2 Branża Sanitarna
2.1 Roboty rozbiórkowe
83 | KNR-W 4-02 0141/01 |  |  | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 15 |  | 0
84 | KNR-W 4-02 0232/01 |  |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 32-40mm | szt | 15 |  | 0
85 | KNR-W 4-02 0232/06 |  |  | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm | szt | 15 |  | 0
86 | KNR-W 4-02 0234/06 |  |  | Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych | kpl | 15 |  | 0
87 | KNR-W 4-01 0338/01 |  |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 32 |  | 0
|  |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
2.2 ZWU, CWU, Kanalizacja
88 | KNR 0-13 0129/01 |  |  | Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych | m | 38 |  | 0
89 | KNR-W 2-15 0116/01.2 |  |  | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 30 |  | 0
90 | KNR-W 2-15 0132/02.1 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 58 |  | 0
91 | KNR-W 2-15 0137/03 |  |  | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm | szt | 15 |  | 0
92 | KNR-W 2-15 0207/01 |  |  | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 15 |  | 0
93 | KNR-W 2-15 0211/01 |  |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 15 |  | 0
94 | KNR-W 2-15 0230/02.2 |  |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego | kpl | 15 |  | 0
95 | KNR-W 2-02 1023/03 Analogia |  |  | Drzwi wewnętrzne do kabin prysznicowych - montaż z dostosowaniem szerokości otworu | kpl | 15 |  | 0
96 | KNR-W 2-15 0232/02.3 |  |  | Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych | kpl | 1 |  | 0
97 | KNR-W 2-15 0218/01 |  |  | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
98 | KNR-W 2-15 0139/01 |  |  | Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm | szt | 1 |  | 0
99 | KNR 2-15u2 0102/01 |  |  | Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej | kpl | 1 |  | 0
100 | KNR 2-15u2 0202/01 |  |  | Armatura pneumatyczna ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe | kpl | 1 |  | 0
101 | KNR 2-15 0208/05 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 1 |  | 0
102 | kalkulacja indywidualna |  |  | Wymiana i wykonanie brodzików na brodziki z płytek z odpływem liniowym i wylewką betonową | kpl | 8 |  | 0
103 | KNR-W 2-15 0425/01 |  |  | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm | szt | 15 |  | 0
104 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Wykonanie instalacji wraz z podłączeniem do sieci | kpl | 15 |  | 0
105 | KNR-W 2-15 0412/03 |  |  | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 20mm | szt | 30 |  | 0
106 | KNR-W 2-15 0418/03 |  |  | Montaż grzejników stalowe 1-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 15 |  | 0
107 | KNR-W 2-15 0436/01 |  |  | Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | urządzeń | 45 |  | 0
|  |  |  | ZWU, CWU, Kanalizacja |  |  |  | 0
2.3 Wentylacja
108 | KNNR 5 0410/02 |  |  | Zakup i montaż wentylatorów ściennych łazienkowych | szt | 15 |  | 0
|  |  |  | Wentylacja |  |  |  | 0
|  |  |  | Branża Sanitarna |  |  |  | 0
3 Instalacje elektryczne
3.1 Roboty rozbiórkowe
109 | KNR 4-03 1001/05 |  |  | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 84 |  | 0
110 | KNR 4-03 1124/01 |  |  | Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A | szt | 30 |  | 0
111 | KNR 4-03 1134/01 |  |  | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 44 |  | 0
112 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Zaprawienie bruzd i otworów po starej instalacji | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
3.2 Odtworzeniewe elektryczne
113 | KNR 5-08 0209/02 |  |  | Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż betonowe | m | 24.75 |  | 0
114 | KNR 5-08 0805/03 |  |  | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3 | szt | 36 |  | 0
115 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Przeniesienie rozdzielnicy nad drzwi wejściowe do pokoju | szt | 14 |  | 0
116 | KNR 4-01 0705/07.2 |  |  | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 66 |  | 0
117 | KNR 5-06 1612/02 |  |  | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - optycznej czujki dymu - demontaż (40%) | szt | 15 |  | 0
118 | KNR 5-08 0302/03 |  |  | Montaż puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu | szt | 30 |  | 0
119 | KNR 5-08 0307/02 |  |  | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 30 |  | 0
120 | KNR 5-08 0512/01 |  |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z wycięciem otworów w suficie podwieszonym | szt | 45 |  | 0
121 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Zaprogramowanie i zmiana opisów w centrali alarmowej p.poż. po demontażu czujek łazienkowych | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Odtworzeniewe elektryczne |  |  |  | 0
|  |  |  | Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
4 Prace inne
122 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Montaż szaf po zakończonych pracach w części pokojowej | szt. | 15 |  | 0
123 | Kalkulacja indywidualna |  |  | Montaż luster, wieszaków, karniszy, podajników na papier | kpl. | 15 |  | 0
|  |  |  | Prace inne |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem k.b. |  |  |  | 0
Podatek VAT 23%
Ogółem

## RCO
Nazwa inwestycji |  | „Remont czwartego piętra w części istniejacego budynku położonego przy al. Generała Józefa Hallera 245 w Gdańsku, działka nr 214/5, obręb geodezyjny 034”
Zamawiający: |  | Grupa Zarządzająca Pomerania S.A.
Wykonawca:
Umowa:
RCO- Rozbicie Ceny Ofertowej
Pozycja nr | Opis Elementu |  |  | Wartość netto
1 | Branża Ogólnobudowlana
1.1. | Roboty przygotowawcze |  |  | 0
1.2. | Wyburzenia i rozbiórki |  |  | 0
1.3. | Ściany w pokojach i łazience |  |  | 0
1.4. | Ściany w korytarzu |  |  | 0
1.5. | Sufity w pokojach i łazience |  |  | 0
1.6. | Posadzki w pokojach |  |  | 0
1.7. | Drzwi i okna |  |  | 0
2 | Branża Sanitarna
2.1. | Roboty rozbiórkowe |  |  | 0
2.2. | ZWU, CWU, Kanalizacja |  |  | 0
2.3. | Wentylacja |  |  | 0
3 | Instalacje elektryczne
3.1. | Roboty rozbiórkowe |  |  | 0
3.2. | Odtworzenie elektryczne |  |  | 0
4 | Prace inne
| Montaż szaf, luster, karniszy, wieszaków itp. |  |  | 0
|  |  | Wartość netto | 0
Wartość brutto
Wykonawca: |  |  | Data i podpis